## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

### Администрации Китовского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области

### с. Китово

21.09.2016 г. № 53-р

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающей организаций на территории Китовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», руководствуясь Уставом Китовского сельского поселения

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающей организаций на территории Китовского сельского поселения (Приложение №1).

2. Распоряжение Администрации Китовского сельского поселения №44-р от 21.08.2015 г. «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающей организаций на территории Китовского сельского поселения» считать утратившим силу.

3. Настоящее Распоряжение подлежит размещению на сайте Китовского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Китовского сельского поселения 	А. Б. Кельман

Приложение 1

к распоряжению администрации

Китовского сельского поселения

от 21.09.2016 г. № 53-р

Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающей организаций на территории Китовского сельского поселения

1. Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ с.Китово» | Шуйский район, с. Китово. ул Северная, 2 Директор: Абрамова Валентина Анатольевна, тел. (49351)35-666, 35-152 |

электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергосбытовая компания Гарант» | Иваново, ул. Суворова,76 |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП «ЖКХ с.Китово» | ООО «АРГО-МОНТАЖ» | директор Абрамова В. А. тел. (49351)35-666,35-152 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях |

4. Порядок действий администрации Китовского сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | МУП «ЖКХ с.Китово» | с. Китово, ул.Северная, 2, глава администрации, тел. 8(49351) 35-189 | Информирование ЕДДС Шуйского муниципального района |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «ЖКХ с.Китово» | с. Китово, ул.Северная, 2, глава администрации, тел. 8(49351) 35-189 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «ЖКХ с.Китово» | Глава администрации | информирование ЕДДС Шуйского муниципального района |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | УК МУП «ЖКХ с.Китово» собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | с. Китово, ул.Северная, 2, глава администрации, тел. 8(49351) 35-189 | Информирование ЕДДС Шуйского муниципального района |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения тел. 8(493 51) 35-189 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «ЖКХ с.Китово» собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | Администрация поселения тел. 8(493 51) 35-189 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации | Администрация поселения тел. 8(493 51) 35-189 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «ЖКХ с.Китово» собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | Администрация поселения тел. 8(493 51) 35-189 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «ЖКХ с.Китово» | Администрация поселения тел. 8(493 51) 35-189 | Информирование ответст. в Департаменте ЖКХ |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «ЖКХ с.Китово» | Администрация поселения тел. 8(493 51) 35-189 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «ЖКХ с.Китово» | Администрация поселения тел. 8(493 51) 35-189 | Информирование ЕДДС Шуйского муниципального района |