Российская Федерация

Ивановская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Главы администрации Китовского сельского поселения

Шуйского муниципального района

от « 02 » декабря 2013 года № 39-р

«Об утверждении Плана – графика по устранению замечаний к акту №10.1-1133озп-А/27-2013 от 14.11.2013 г. проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 г.г. Шуйского муниципального района»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», требований «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. № 103, Уставом Китовского сельского поселения:

1. Утвердить План – график по устранению замечаний к акту №10.1-1133озп-А/27-2013 от 14.11.2013 г. проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 г.г. Шуйского муниципального района (приложение).

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Китовского сельского поселения				В.А. Абрамова

Приложение

План – график 
по устранению замечаний к акту №10.1-1133озп-А/27-2013 от 14.11.2013 г. проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 г.г. Шуйского муниципального района.

| № п/п | Выявленное нарушение | Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Администраций сельских и городских поселений, созданы с нарушением Правил, в состав комиссий городского и сельских поселений введены представители теплоснабжающей организации именно: директор ООО «УК «Жилищсервис» В.Е. Холодов и директор МУП «ЖКХ с.Китово» А.Б. Кельман | п. 5 раздела II Правил оценки готовности, к отопительному периоду | 24.12.2013г. | Администрация Китовского сельского поселения |
| 2 | Коммерческие узлы учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения (котельная №2 с. Китово) не сданы в эксплуатацию перед началом отопительного сезона в Ростехнадзоре. | п. 9) раздела III Правил оценки готовности к отопительному периоду | 01.10.2014 | МУП «ЖКХ с.Китово» |
| 3 | Не проведены, испытания тепловых сетей теплоснабжающей организации с.Китово ООО «ТСК» на тепловые и гидравлические потери. | п. 11 раздела III Правил оценки готовности к отопительному периоду | 01.10.2014 | ООО «Атлант» |
| 4 | Отсутствует утвержденный график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей котельная № 2 с. Китово МУП «ЖКХ с.Китово» | п. 11 раздела III Правил оценки готовности к отопительному периоду | 15.11.2013 | МУП «ЖКХ с.Китово» |
| 5 | Не согласован с администрацией поселений порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения потребителей МУП «ЖКХ с.Китово» | п. 11 раздела III Правил оценки готовности к отопительному периоду | 15.11.2013 | Потребители МУП «ЖКХ с.Китово» |