Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

Глава Китовского сельского поселения

(должность, ф. и. о. руководителя органа

А. Б. Кельман

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

155927, Ивановская обл., Шуйский р-он, с.Китово, ул.Северная, д.2, тел. (49351) 35-189

почтовый индекс и адрес, телефон,

Факс (49351) 35-189, kitovo1@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| « | 4 | » | марта | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата утверждения) |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Ивановская обл., Шуйский р-он, д.Петрилово, д.29 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки | Нет данных |
| 4. Год постройки | 1961 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 42% |
| 6. Степень фактического износа | Нет данных |
| 7. Год последнего капитального ремонта | 2009 г. (ремонт крыши) |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | Нет |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |
| 12. Наличие мансарды | Нет |
| 13. Наличие мезонина | Нет |
| 14. Количество квартир | 4 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | - | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 252,7 | кв. м |
| --- | --- | --- |

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 252,7 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | - | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома |  |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Кирпичный ленточный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. | Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные |  |
|  | междуэтажные | Железобетонные |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шиферная |  |
| 6. | Полы | Дощатые окрашенные |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | 2 створные |  |
|  | двери | Заводские |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Мокрая штукатурка стен и потолка, стены оклеены обоями |  |
|  | наружная | Мокрая штукатурка с побелкой |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | Да |  |
|  | холодное водоснабжение |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  | отопление (от домовой котельной) | Да (угольное индивидуальное) |  |
|  | печи | Да |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

(должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф. и. о.) |
| --- | --- | --- |

«____» ______________ 20__ г.

М. П.